零环评〔2025〕5 号

关于永州威祥新能源汽车4S店项目环境影响报告表的批复

永州威祥新能源汽车销售服务有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《永州威祥新能源汽车4S店项目环境影响报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州威祥新能源汽车销售服务有限公司位于湖南永州市零陵区永州大道东侧、永连公路南侧。项目总用地面积4427.34m2，建筑面积6895.44m2（营业面积约5500m2），主要建设内容建设一栋地上三层，地下一层的4S店，主要设置销展厅、汽车维修车间、办公室等功能区，同时建设供电、给排水等配套设施及环保工程。项目总投资2000万元，其中环保投资54.8万元，占总投资2.74%。

根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

（二）废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，项目需自行在场内配套建设废水预处理设施，且车辆清洗废水、餐饮含油废水等必须先经过除油处理。在项目所在区域污水管网接入滨江新城水资源再生利用保护中心深度处理前，企业废水总排口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，接入后执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中间接排放浓度限值要求。

（三）废气污染防治。项目维修间车辆维修焊接在专门的操作室内进行，车辆或配件喷漆、烤漆处理工序均在密闭室内进行。设置单独的排风系统和活性炭吸附净化装置，产生的有机废气采用负压吸气方式进行收集，经过滤棉+两级活性炭处理后通过15m 高排气筒排放，废气排放执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)中相关限值。企业应加强废气处理设施的管理，确保过滤吸附材料和活性炭定期进行更换。

（四）噪声污染防治。在产生较大噪声的设备基础上安装橡胶隔震垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；空压机采取加设减震基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施，并将空压机安装放在单独的设备房里，对设备房的墙壁进行隔声处理，确保噪声达标排放；场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。危险废物必须严格按照危险废物的相关规定进行规范管理，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。并建立好登记台账，危险废物转移必须符合《危险废物转移联单管理办法》的规定。

（六）落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。加强环境风险防范措施，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，确保项目周边环境安全。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

永州市生态环境局

2025年6月13日

抄送：湖南省壹泰环保科技有限公司

永州市生态环境局零陵分局 2025年6月13日印发