零环评〔2024〕34号

关于新型绿色环保材料建设生产项目

环境影响报告表的批复

永州市宏兴砼业有限责任公司：

你公司关于申请批复的请示和《新型绿色环保材料建设生产项目环评报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在永州市零陵高新技术产业开发区河西片区桐子坝路东侧建设新型绿色环保材料建设生产项目。项目拟建工程总用地面积30802.01m2，主要建设2条HZS180混凝土生产线，具备年产30万m³商品混凝土生产能力，主要包括生产区、原料仓库、办公生活区以及配套的辅助设施等。项目总投资8000万元，其中环保投资137万元，占总投资1.71%。

根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、落实相关政策要求。项目所选用生产设备、原辅材料及环保设施应符合安全生产要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

2、落实施工期环境保护措施。加强施工期环境管理，按报告表提出的要求，落实好各项污染防治措施，确保施工期噪声、废气、废水及固体废物等达标排放，减少对周边环境产生不利影响。建设单位将建筑施工扬尘防治纳入日常工程监督管理。施工场地设置围挡，施工区定期洒水降尘，土石方运输车辆加盖遮挡物，施工废水经沉淀处理后回用。合理制订施工计划，严格控制高噪声设备的作业时段，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求。做好施工期建筑垃圾的处理处置工作。

3、落实废水污染防治措施。项目按照“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，厂区内初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产。生产废水经沉淀池（500m3）+砂石分离+压滤脱水处理后回用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经生活污水排放口（DW001）排入园区污水管网，进入零陵区河西污水处理厂进行深度处理。

4、落实废气污染防治措施。粉状物料如水泥、粉煤灰、矿粉等均为筒仓储存，其他砂、石物料储存在封闭厂房内。搅拌楼设置为全封闭式，传输皮带须封闭。原料仓库上方设置喷淋系统，厂区及进出厂区道路进行硬化，厂区进行定期洒水，厂区进出口处须设置车辆冲洗平台和废水沉淀池，对进出厂区的车辆进行冲洗，确保车辆干净上路行驶。项目物料输送储存过程中产生的粉尘经圆筒形仓顶脉冲袋式除尘器处理后排放;物料混合搅拌过程中产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放。项目废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中相关限值要求。

5、落实噪声污染防治措施。按报告表噪声影响预测结果，对产噪设备及场区环境进行降噪处理。优化平面布局，优选低噪声设备。合理安排作业时间，做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。噪声经有效衰减和控制后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，确保满足周边声环境功能区要求。

- 6、落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置，防止造成二次污染。按报告表提出的措施和要求，做好固体废物的收集与贮存。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一回收处置。

7、落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责，履行生态环境保护主体责任。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。落实环境风险防范措施，确保项目周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位应承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

永州市生态环境局

2024年10月22日

抄送：湖南博然环保科技有限公司

永州市生态环境局零陵分局 2024年10月22日印发