零环评〔2025〕1号

关于零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目

环境影响报告表的批复

湘投能源(零陵区)有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目环境影响报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域建设零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目。项目拟建工程总用地面积160.0007公顷，主要建设一个集中式大型地面光伏电站项目，项目拟安装212716块610Wp双面N型光伏组件，共划分为37个光伏发电单元，配套新建一座110kV升压站(本次评价不包括110 kV升压站及输送路线工程)，总装机容量为129.75676MWp。项目建成后，首年发电量为13268.38万kWh，首年等效满负荷运行小时数约为1022.56h，在运行期25年内的光伏电站年平均上网电量12650.6万kWh，年等效满负荷运行小时数约为974.95h。项目总投资41310万元，其中环保投资320万元，占总投资0.77%。

根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护及污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。按照国家相关法律法规的要求开展本项目的建设活动，项目在开工建设前应取得相关部门的审批手续。项目所选生产设备、原辅材料及环保设施符合国家质量安全要求。原辅材料、固体废弃物等按要求堆存，注意做好防火工作。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。建设足够容量的事故应急处理设施。

（二）落实施工期环保管理。严格按照环评文件要求，切实做好场地及周边生态防护和建设，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响，施工结束后及时进行生态恢复和重建，严禁大规模破坏性的开挖破坏原有生态植被和表层土壤。

（三）落实废水污染防治。运营期间，项目废水主要为电场光伏组件清洗废水及工作人员生活废水。电场光伏组件清洗废水部分自然蒸发，剩余部分滴落至光伏板下浇灌植被，不外排；生活污水依托升压站内的一体化污水处理设施处理后用于站区绿化，不外排。

（四）落实噪声污染防治。按照安全、节能、环保要求，选择低噪声设备，采取降噪减振措施，加强生产设备维护管理，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（五）落实固体废物处置。加强对固废的管理，按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置；废光伏板、废光伏组件交由厂家回收利用；废变压油、废含油抹布及手套、废蓄电池等危险废物必须严格按照危险废物的相关规定进行规范管理，办理危险废物转移手续，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。

（六）落实生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

- （七）落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责，履行生态环境保护主体责任。加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，确保项目周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位应承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

永州市生态环境局

2025年2月17日

抄送：湖南博然环保科技有限公司

永州市生态环境局零陵分局 2025年2月17日印发